ABSTRAK

Sistem coditioning of Air This Very large hes benefits tu humans espcially who live in trpical place the trust is exposed to the sun through hout the year then one effort resolve the problem above is plan a tool Air conditioning in general society still think that AC is some tool for cool the Air in doors onliy at this point the pepile doing research on tools air conditioning, as the name suggests air conditioner wichaneans the air conditioning so as to provide confot in the planing of a new technology by neans of air conditioning by utilizing the heat rejected by the condenser and was heipedagain by the Vakum solarCollktor to heat the water so the hot water produced can be utilized for a hot shower in this study the authors hope reduce energy to heat the water the purpose of this study was to diter kine the cop Of refrigration mecines and to conpare how kiuch tikie it takes to heat the wather using and nor using a hybrid  the reults of study withing the first 15 minites obtainet power compressor 259,52 kj/kg whil power Condenser QK : 165,55 kj/kg and showed hear tank in is minits with25 liter of wather is 36,2- 0C And on 30 minits to obtain temperature of 39,4 0C And the results of the last tset at 120 minites obtaired temperature is 55,5 0C in the anount of 25 literof  water in the tank.
Keywords : Study the Performance of the air conditioning Heat 
                     transfer,Heat Exchenger type of Herlik Water Heaters solar   

                     Colektor Vacuum.

ABSTRAK
Sistem pengkondisian udara ini sangat besar manfaatnya bagi manusia terutama yang tinggal di tempat tropis yang selalu terkenak matahari sepanjang tahun maka salah satu usaha yang dapat mengatasi masalah di atas adalah merencanakan sebuah alat pengkondisian udara yang lebih dikenal dengan Air Conditioner (AC) pada umumnya masyarakat masih mengira bahwa AC adalah suatu alat untuk mendinginkan udara di dalam ruangan saja pada saat ini orang-orang melakukan penelitian pada alat pengkondisian udara, sesuai dengan namanya Air Conditioner yang berarti pengkondisian udara sehingga dapat memberikan kenyamanan. Dalam perencanaan ini tentang suatu teknologi baru dengan alat pengkondisian udara dengan memanfaatkan panas yang dibuang oleh kondensor dan di bantu lagi oleh vakum kolektor surya untuk memanaskan air sehingga air panas yang di hasilkan dapat di manfaatkan untuk mandi. Sehingga air yang dipanaskan tersebut bisa di manfaatkan untuk mandi air panas, pada penelitian ini penulis berharap untuk mengurangi penggunaan energi listrik karena pada dasarnya masyarakat biasanya menggunakan energi listrik untuk memanaskan air. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan Cop dari mesin refrigrasi dan untuk membandingkan berapa banyak waktu yang dibutuhkan dalam memanaskan air dengan menggunakan Hybrid dan tidak menggunakan hybrid. Dari hasil penelitian dalam waktu 15 menit pertama, didapatkan daya kompresor 259,52 kj/kg. Sedangkan daya kerja kondensor Qk = 165,55 kj/kg dan didapatkan hasil Cop nya sebesar 0,6. Dan didapatkan juga temperatur air di dalam tangki dalam 15 menit dengan 25 liter air adalah 36,2ºC. Dan pada menit ke 30 didapatkan temperaturnya 39,4ºC. Dan hasil pengujian yang terakhir pada 120 menit didapatkan temperaturnya 55,5ºC dalam jumlah 25 liter air didalam tangki.
Kata Kunci: Studi Performansi Pengkondisian udara, perpindahan panas, penukar kalor tipe helikal, pemanas air, kolektor surya vakum 

