BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Pemanasan global berpengaruh terhadap kenyamanan mahkluk hidup, salah satunya manusia. Ketidaknyamanan untuk bekerja salah satunya berhubungan dengan kondisi lingkungan yang panas, apalagi pekerjaan yang membutuhkan tingkat fokus dan pemikiran yang lebih, seperti belajar, riset ilmiah dan pekerjaan kantor. Untuk mengatasi kondisi yang tidak nyaman tersebut, maka dilakukanlah pengkondisian udara.

Jika ruangan yang akan dikondisikan hanya berukuran kamar, dengan memasang air conditioner(AC) sudah merupakan solusi yang tepat, jika sebuah gedung dengan banyak lantai, apalagi untuk keramaian seperti pusat perbelanjaan, supermarket dan plaza membutuh perencanaan yang matang, apakah nanti akan memakai AC tiap tiap ruangan ruangan atau dengan memakai AC sentral, untuk itu perlu dihitung beban pendingin untuk ruangan yang akan dikondisikan udaranya.

Perhitungan beban pendingin dari ruangan-ruangan yang akan dikondisikan udaranya merupakan tahan yang penting agar diperoleh tingkat kenyamanan yang diinginkan. Ruangan memperoleh panas dari berbagai sumber,yang dikategorikan dalam 2 kelompok:

- perolehan panas ekternal, terdiri dari perolehan panas dinding,atap,pintu dan kaca jendela.

- Perolehan panas internal, terdiri dari perolehan panas manusia,lampu penerangan dan peralatan listrik.

Untuk menjaga temperatur dan kelembaban udara ruangan pada keadaan yang nyaman maka panas harus dikeluarkan dari ruangan. Jumlah panas yang dikeluarkan tersebut dinamakan dengan beban pendingin.

  - Batasan Masalah

Agar penulisan dari penelitian ini tidak meluas,maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, karena adanya keterbatasan waktu,tempat dan pengalaman penulis. Adapun yang di teliti yaitu:

- Perhitungan dilakukan selama 3 jam, diakukan pengambilan data setiap 30 menit.

- Menganalisa hasil perolehan panas pada Kamar Labor Prestasi Mesin Universitas Bung Hatta.

1.3  Tujuan Analisa Pengaruh Perpindahaan Panas Terhadap Ac Portabel.

- Menghitung perolehan panas beban pendingin di kamar Labor Prestasi Mesin Universitas Bung Hatta dengan AC portabel vertikal.

1.4  Manfaat Penelitian.

- Manfaat yang diperoleh dalam analisa ini adalah mampu menghitung perolehan panas pada kamar  labor prestasi mesin Universitas Bung Hatta dengan AC portabel vertikal .

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Metode penulisan yang digunakan dalam mengerjakan tugas akhir ini  adalah studi pustaka, dimana dibutuhkan beberapa referensi yang mendukung demi terselesaikannya tugas akhir ini. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I :  Pendahuluan 	Pada bab ini berisi latar belakang dibuatnya tugas akhir, rumusan masalah, manfaat serta tujuan penulisan tugas akhir dan batasan masalah.

BAB II :  Dasar Teori 	Pada bab ini berisi mengenai teori yang mendasari penyusunan laporan tugas akhir secara umum, khususnya yang berhubungan dengan sistem air conditioning,kalor dan estimasi beban pendingin.

BAB III:  Metodologi 	Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yaitu mengenai analisa  cara teknik pengambilan data.

BAB IV : Pembahasan 	Pada bab ini menguraikan hasil perhitungan dan pembahasan perolehan panas pada kamar labor prestasi universitas bung hatta.

BAB V : Kesimpulan 	Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan proses penyusunan Tugas Akhir.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN