ABSTRACT

Composite materials have been developed in a variety of applications, by utilizing waste (biowaste) is processed into a cow bone hydroxyapatite powder with a mixture of borax and silica powder, with variations in the composition that is 70:30, 60:40, 80:20, performed to obtain the value of the mechanical properties better including hardness and compressive strength. Biocomposite material of hydroxyapatite, borax and silica Shore hardness values obtained on specimens biocomposite best Scleroscope with variations in the composition of 70:30 at 18.33 SHN value, and the value of the highest voltage on the specimen with composition variation of 80:20 with a deflection value of 6.3 N / mm2. From the test results above shows variations in the composition that is obtained borosilicate hydroxyapatite and good mechanical properties and an alternative to a bone implant efficient.

Keywords: Composites, hydroxyapatite powder, powder Borosilicate, Hardness Value, Strength Press.

ABSTRAK

Material komposit sudah dikembangkan dalam berbagai aplikasi, dengan memanfaatkan limbah (biowaste) tulang sapi yang diolah menjadi serbuk Hidroksiapatit dengan campuran serbuk borak dan silika, dengan variasi komposisi yaitu 70:30, 60:40, 80:20, dilakukan untuk mendapatkan nilai sifat mekanik yang lebih baik diantaranya nilai kekerasan dan kekuatan tekan. Dari material biokomposit hidroksiapatit, borak dan silika didapatkan nilai kekerasan Shore Scleroscope terbaik pada spesimen biokomposit dengan variasi komposisi 70:30 dengan nilai 18,33 SHN, dan nilai tegangan tertinggi pada spesimen dengan variasi komposisi 80:20 dengan nilai defleksi 6,3 N/mm2. Dari hasil uji diatas terlihat variasi komposisi yaitu hidroksiapatit dan borosilikat didapatkan sifat mekanik yang baik dan alternative pengganti implant tulang yang efisien.

Kata Kunci : Biokomposit, Serbuk Hidroksiapatit, Serbuk Borosilikat, Nilai Kekerasan, Kekuatan Tekan.